重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FW2025048》

| 事项名称 |  | 冉家坝院区消防控制柜线路整改服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 消防控制柜线路整改服务 |  | 项 | 1 | 详见附件 |
| - 服务要求： - （一）供应商资格条件 - 1.具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格。 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.供应商需具有所投产品经营资质（或相关商家授权）。 - （二）报价要求（详见附件） - 三、报价文件要求 1.本次报价资料加盖鲜章。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年6月16日至2025年6月19日17:00止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）潘老师 88132293;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区

消防控制柜线路整改挂网需求

重庆医科大学附属口腔医院就消防控制柜线路整改问题项目进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

项目名称：重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区消防控制柜线路整改

地    点：冉家坝院区

项目内容：前期消防维保过程中发现我院冉家坝院区消防设备(风机、水泵等)无消防控制主机总线启动功能，后经过整改增加了总线模板，但部分控制柜还是无法达到总线启动的功能。检查发现，部分控制柜不具备总线启动功能，需增加电气元件并重新布线调试。

# 二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

# 1.具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.供应商需具有所投产品经营资质（或相关商家授权）。

# 三、项目商务要求

（一）基本需求

1.报价人须到现场勘查，明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细。未实施现场勘查的报价文件，视为无效报价，招标人有权拒绝接受。

2.报价人应确保所安装设备功能符合相关规范，各项功能正常使用。

3.报价人所用产品应确保符合国家相关标准。

4.报价人自备所需的工具。

## （二）报价要求

报价需含材料、人工、培训、安装、运输、税费、质保期、付款方式等全部费用，即交钥匙工程。

## （三）服务保证

1.确保工期内完成。报价人应合理安排工期，不得擅自拖延工期，如拖延工期超过3个日历日，采购人有权解除合同并不承担任何费用，且保留对报价人的追偿权利。

2.报价人应保证施工作业过程中的安全，因自身行为引起的任何损失和损害均由报价人承担责任和负责赔偿。

## （四）考核与付款。

无首付款，采购人在收到报价人所开具的发票后试运行1月验收合格后付款。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。