**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年3月21日至2023年3月27日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重庆医科大学附属口腔医院 报价表》。另，请将原始EXCEL或WORD文件一并发送到邮箱。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人：郑老师 15086902693。**

**全院单体空调定点维修服务采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称： | | | | | | | |
| 联系人： 联系电话： | | | | | | | |
| 报价：按下列清单格式填报，服务期 3年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款100%。 | | | | | | | |
| **项目名称** | **规格型号** | | | | | **计量单位** | **备注** |
| **1P** | **1.5P** | **2P** | **3P** | **5P** |
| 移机 |  |  |  |  |  | 台 | 不含打孔，报各型号单价 |
| 单拆、单装 |  |  |  |  |  | 台 | 不含打孔，报各型号单价 |
| 补漏加氟 R22 |  |  |  |  |  | 压 | 报各型号单价 |
| 补漏加氟 R410 |  |  |  |  |  | 压 | 环保氟，报各型号单价 |
| 压机启动器 |  |  |  |  |  | 个 | 报各型号单价 |
| 风机启动器 |  |  |  |  |  | 个 | 报各型号单价 |
| 铜管 |  |  |  |  |  | 米 | 宏泰，报各型号单价 |
| 信号线 |  |  |  |  |  | 米 | 报各型号单价 |
| 外机支架 |  |  |  |  |  | 付 | 报各型号单价 |
| 定频原装电脑板 |  |  |  |  |  | 块 | 报各型号单价 |
| 变频原装外机板 |  |  |  |  |  | 块 | 报各型号单价 |
| 电脑板维修 |  |  |  |  |  | 个 | 报各型号单价 |
| 三通阀 |  |  |  |  |  | 个 | 不含加氟，报各型号单价 |
| 四通阀 |  |  |  |  |  | 个 | 报各型号单价 |
| 原装定频压缩机 |  |  |  |  |  | 台 | 不含加氟，报各型号单价 |
| 原装变频压缩机 |  |  |  |  |  | 台 | 不含加氟，报各型号单价 |
| 定频室外风扇电机 |  |  |  |  |  | 个 | 原装，报各型号单价 |
| 变频室外风扇电机 |  |  |  |  |  | 个 | 原装，报各型号单价 |
| 室内电机 |  |  |  |  |  | 个 | 原装，报各型号单价 |
| 风扇叶 |  |  |  |  |  | 个 | 原厂，报各型号单价 |
| 室内蒸发器 |  |  |  |  |  | 块 | 原厂，报各型号单价 |
| 室外冷凝器 |  |  |  |  |  | 块 | 原厂，报各型号单价 |
| 储液罐 |  |  |  |  |  | 个 | 原厂，报各型号单价 |
| 铜螺帽 |  |  |  |  |  | 颗 | 原厂，报各型号单价 |
| 处理漏水 |  |  |  |  |  | 台 | 报综合单价 |
| 打孔 |  |  |  |  |  | 个 | 报综合单价 |
| 室外机接水盘 |  |  |  |  |  | 个 | 定做，报各型号单价 |
| 风机盘管电机 |  |  |  |  |  | 个 | 原装，报各型号单价 |
| 风管机手操器 |  | | | | | 个 | 液晶显示，报单价 |
| 遥控器 |  | | | | | 个 | 报单价 |
| 中央热水补漏 |  | | | | | 处 | 报单价 |
| 水系统主管维修 |  | | | | | 处 | DN20，含主材辅材 |