**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年6月26日至2024年7月2日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:周老师023-88132377。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | WB电泳槽 | 16套 |
| 2 | WB电泳槽电源 | 8套 |
| 3 | WB转膜槽 | 16套 |
| 4 | 蛋白印迹电泳仪一套 | 6套 |

**设备一： 16套WB电泳槽采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（16套总价，附分项报价表），质保期 年，免税价和含税价均需报价：1.免税价包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费、外贸代理费、银行手续费及进口环节所有费用以及与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用（不含增值税及关税）；2.含税价包含运输、安装、培训、税费等所有费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、使用2 个电泳模块，电泳槽可同时进行1-4块凝胶电泳 2、预制胶大小：≧8.3X10cm 3、凝胶厚度可选择：0.75mm，1mm，1.5mm 4、可提供同品牌的凝胶制备试剂盒（提供官网产品介绍链接及网页截图） 5、加样梳可选孔数：5孔（宽度≧12.5mm）、9孔（宽度≧5mm）、10（宽度 ≧5mm）、15孔（宽度≧3.3mm） 6、1.0mm，10孔加样梳每孔最大样品体积≧44µl 7、玻板大小(WxL)：短玻板:≧10.1x7.3cm；带封边垫条的长玻板:≧10.1x8.2 cm 8、2块胶缓冲液总体积：≦700ml 9、4块胶缓冲液总体积：≦1000ml 10、典型SDS-PAGE运行时间：35-45min（恒压200V） 11、长玻璃板具有永久固定的封边垫条，保证玻板精确对齐，防止漏胶 12、带有封闭凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐 13、标有厚度和孔数的玻板和加样梳便于识别 14、灌胶架上的弹簧杠杆可再橡胶衬垫上形成良好的密封性，无需用琼脂糖封 15、具有上样引导装置，防止泳道遗漏上样或重复上样 配置：小型垂直电泳槽1套，配置包括：缓冲液槽1个，带电源线的盖子，电极芯，固夹框和缓冲液挡板；玻板1盒内外玻板各5块( 厚度0.75 mm或者1mm可选)，封边垫条厚度0.75mm或者1mm可选；10孔梳子五把( 厚度0.75 mm或者1mm可选)；灌胶架两个，含4个软橡胶密封衬垫；制胶框四个；上样引导装置1个 16、交货期：采购人电话通知后，7个日历日内 17、整机质保不小于三年（需厂家或中国总代出具售后承诺书） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备二： 8套WB电泳槽电源采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（8套总价，附分项报价表），质保期 年，免税价和含税价均需报价：1.免税价包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费、外贸代理费、银行手续费及进口环节所有费用以及与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用（不含增值税及关税）；2.含税价包含运输、安装、培训、税费等所有费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、体积小巧，可以叠放 2、良好的安全性能，具有空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护 3、电源电压范围：10～300V 4、电源电流范围：4～400mA 5、电源功率：1～75W 6、电源可恒压、恒流输出 7、时间设定：1～999min 8、可同时输出4组电源 9、安全标准：通过最严格的国际安全标准—EN-61010、 CE 10、具有断电后自动恢复功能 11、交货期：采购人电话通知后，7个日历日内 12、质保不小于三年（需厂家或中国总代出具售后承诺书）  |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备三： 16套WB转膜槽（转印槽）采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（16套总价，附分项报价表），质保期 年，免税价和含税价均需报价：1.免税价包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费、外贸代理费、银行手续费及进口环节所有费用以及与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用（不含增值税及关税）；2.含税价包含运输、安装、培训、税费等所有费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、最大凝胶尺寸：7.5×10cm 2、转印槽能容纳2个凝胶支架转印夹，1小时内可同时转印2块7.5×10cm凝胶 3、缓冲液要求：≦1.2升 4、可提供同品牌的免疫印迹实验耗材（包含但限于：滤纸、PVDF印迹膜等，提供官网产品介绍链接及网页截图） 5、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 6、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程凝胶的方向正确7、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 8、可与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 9、配置：小型湿法转印模块1套、凝胶支架转印夹2个、电转印模块1个、冷却装置1个、纤维垫4块 10、交货期：采购人电话通知后，7个日历日内 11、整机质保不小于三年（需厂家或中国总代提供售后承诺书） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备四： 6套蛋白印迹电泳仪一套（含基础电源）采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（6套总价，附分项报价表），质保期 年，免税价和含税价均需报价：1.免税价包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费、外贸代理费、银行手续费及进口环节所有费用以及与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用（不含增值税及关税）；2.含税价包含运输、安装、培训、税费等所有费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 基础电泳源: 1、体积小巧，可以叠放 2、良好的安全性能，具有空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护 3、电源电压范围：10～300V 4、电源电流范围：4～400mA 5、电源功率：1～75W 6、电源可恒压、恒流输出 7、时间设定：1～999min 8、可同时输出4组电源 9、安全标准：通过最严格的国际安全标准—EN-61010、 CE 10、具有断电后自动恢复功能 垂直电泳槽: 11、使用2 个电泳模块，电泳槽可同时进行1-4块凝胶电泳 12、预制胶大小：≧8.3X10cm 13、凝胶厚度可选择：0.75mm，1mm，1.5mm 14、可提供同品牌的凝胶制备试剂盒（提供官网产品介绍链接及网页截图） 15、加样梳可选孔数：5孔（宽度≧12.5mm）、9孔（宽度≧5mm）、10（宽度≧5mm）、15孔（宽度≧3.3mm） 16、1.0mm，10孔加样梳每孔最大样品体积≧44µl 17、玻板大小(WxL)：短玻板:≧10.1x7.3cm；带封边垫条的长玻板:≧10.1x8.2 cm 18、2块胶缓冲液总体积：≦700ml 19、4块胶缓冲液总体积：≦1000ml 20、典型SDS-PAGE运行时间：35-45min（恒压200V） 21、长玻璃板具有永久固定的封边垫条，保证玻板精确对齐，防止漏胶 22、带有封闭凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐 23、标有厚度和孔数的玻板和加样梳便于识别 24、灌胶架上的弹簧杠杆可再橡胶衬垫上形成良好的密封性，无需用琼脂糖密封 25、具有上样引导装置，防止泳道遗漏上样或重复上样 配置：小型垂直电泳槽1套，配置包括：缓冲液槽1个，带电源线的盖子，电极芯，固夹框和缓冲液挡板；玻板1盒内外玻板各5块( 厚度0.75 mm或者1mm可选)，封边垫条厚度0.75mm或者1mm可选；10孔梳子五把( 厚度0.75 mm或者1mm可选)；灌胶架两个，含4个软橡胶密封衬垫；制胶框四个；上样引导装置1个 转印槽： 26、最大凝胶尺寸：7.5×10cm 27、转印槽能容纳2个凝胶支架转印夹，1小时内可同时转印2块7.5×10cm凝胶 28、缓冲液要求：≦1.2升 29、可提供同品牌的免疫印迹实验耗材（包含但限于：滤纸、PVDF印迹膜等，提供官网产品介绍链接及网页截图） 30、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 31、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程凝胶的方向正确 32、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 33、可与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 34、配置：小型湿法转印模块1套、凝胶支架转印夹2个、电转印模块1个、冷却装置1个、纤维垫4块 35、交货期：采购人电话通知后，7个日历日内 36、整机质保不小于三年（需厂家或中国总代提供售后承诺书）  |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**