**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年6月26日至2024年7月2日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:周老师023-88132377。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 核酸电泳槽 | 16套 |
| 2 | 核酸凝胶电泳仪电源 | 4套 |

**设备一： 16套核酸电泳槽采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（16套总价，附分项报价表），质保期 年，包含运输、安装、培训、税费等所有费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量  2、凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm）  3、样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿  4、缓冲液容积：～550（ml）  5、采用进口高透明度PC材料，一次注塑成型；  6、开盖时自动切断电泳电场  7、托盘具有把手设计  8、托盘具有防漂移功能，有效防止条带弯曲；  9、托盘具有加样背景色设计，方便加样；  10、安全开盖按钮设计，方便上盖的开启；  11、配备专用制胶盒；  12、可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便  13、采购人电话通知后7个日历日内交货  14、整机质保≥三年（不含耗材铂金丝，需厂家出具售后承诺书） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备二： 4套WB电泳槽电源采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（4套总价，附分项报价表），质保期 年，包含运输、安装、培训、税费等所有费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、输出电压：10-300V  2、电流：1-1500mA  3、功率：1-450 W  4、输出类型：恒压、恒流或恒功率  5、有暂停、继续功能  6、有断电后自动恢复功能  7、输出插孔：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳  8、时间控制：≥99小时  9、带背光的LCD液晶屏  10、通过增加快捷键，使操作更加简单  11、具有分步控制功能（可编辑10组，每组最多使10个程序自动连接运行）  12、交货期：采购人电话通知后，7个日历日内  13、质保：整机≥三年(需厂家提供售后承诺书) |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**