**重庆医科大学口腔医学院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据需求询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年7月22日至2024年7月26日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学口腔医学院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学口腔医学院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:董老师023-88602488。**

**种植工具盒套装采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 见附件 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **种植工具盒套装技术参数** | | | |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 牙钻头 | 球钻 Φ1.4 | 10 |
| 2 | 牙钻头 | 球钻 Φ2.3 | 10 |
| 3 | 牙钻头 | 球钻 Φ3.1 | 10 |
| 4 | 牙钻头 | 先锋钻 Φ2.2 L=33 | 10 |
| 5 | 牙钻头 | 扩孔钻 Φ2.8 L=33 | 10 |
| 6 | 牙钻头 | 扩孔钻 Φ3.5 L=33 | 10 |
| 7 | 牙钻头 | 扩孔钻 Φ4.2 L=33 | 10 |
| 8 | 牙用尺 | 平行杆 Φ2.2 | 10 |
| 9 | 牙用尺 | 深度测量尺 Φ2.2/Φ2.8 | 10 |
| 10 | 牙用尺 | 深度测量尺 Φ3.5 | 10 |
| 11 | 牙用尺 | 深度测量尺 Φ4.2 | 10 |
| 12 | 牙钻头 | 美学成型钻 Φ2.8 L=25 | 10 |
| 13 | 牙钻头 | 美学成型钻 Φ3.5 L=25 | 10 |
| 14 | 牙钻头 | 美学成型钻 Φ4.2 L=25 | 10 |
| 15 | 丝锥 | 机用 TL Ф3.3×23 | 10 |
| 16 | 丝锥 | 机用 TL Ф4.1×23 | 10 |
| 17 | 丝锥 | 机用 TL Ф4.8×23 | 10 |
| 18 | 丝锥 | 机用 BL Φ3.3×23 | 10 |
| 19 | 丝锥 | 机用 BL Φ4.1×23 | 10 |
| 20 | 丝锥 | 机用 BL Φ4.8×23 | 10 |
| 21 | 牙钻头 | 植体成型钻 BL Φ3.3 L=25 | 10 |
| 22 | 牙钻头 | 植体成型钻 BL Φ4.1 L=25 | 10 |
| 23 | 牙钻头 | 植体成型钻 BL Φ4.8 L=25 | 10 |
| 24 | 牙科种植用延长器 | L=27.5 | 10 |
| 25 | 螺丝起 | 起子 L=15 | 10 |
| 26 | 螺丝起 | 起子 L=21 | 10 |
| 27 | 持钉器 | TL/BL L=19 | 10 |
| 28 | 扭力扳手 | 手用种植体扳手 L=11 | 10 |
| 29 | 扭力扳手 | 手用种植体扳手 L=18 | 10 |
| 30 | 扭力扳手 | 棘轮扳手 70N | 10 |
| 31 | 扭力扳手 | 种植体固定用扳手 | 10 |
| 32 | 简易器械盒 | TL/BL/TLE 174×139×60 | 10 |
| 33 | 常规颈种植体 | 直径4.0-4.3mm，长度9-11mm | 40 |