**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年8月9日至2024年8月15日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:董老师023-88602488。**

**六、供应商可对单个或多个设备报价。**

 **口腔医学院一批设备采购**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 烤瓷炉 | 1台 |
| 2 | 口腔内窥镜 | 14套 |
| 3 | 藻酸盐调拌机 | 4台 |

**设备一： 烤瓷炉1台采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元，质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1.电源：AC220V，50Hz |  |
| 2.带有电子控制部件的烤瓷炉基座、带有炉膛的烤瓷炉盖、冷却盘、烧结盘、带有软管和电源线的真空泵 |  |
| 3.炉膛可用尺寸：直径≥85mm，高度≥55mm |  |
| 4.炉膛可加热到1200℃ |  |
| 5.烤瓷炉关闭时尺寸: 深度≤500mm，宽度≤400mm/470mm(带耐火盘)，高度≤630mm |  |
| 6.配有校温装置 |  |
| 7.质保：≥2年（易损耗才除外，常用耗材单独报价） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备二： 口腔内窥镜14套采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、用途：加强医患沟通，帮助患者了解自身口腔状况2、图像传感器：不低于COMOS1/4高清传感器3、配套显示屏尺寸：≥17寸4、屏幕分辨率：≥1028\*10245、显示画面：单画面/四格画面6、存储方式：自动存储到U盘7、储存容量：≥32G8、手拍聚焦范围：覆盖5mm-50mm9、手柄按键功能：拍照，定格，开关灯，保存，画面切换，删除图片等10、供货商包安装和调试11、质保：≥1年（常用耗材单独报价） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备三： 藻酸盐调拌机4台采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1.用途：用于藻酸盐印模材料的全自动调拌2.配置清单:主机1台、调拌刀1把、置物盒一个、搅拌棒1根、调拌碗至少2个、带刻度水壶一个、电源线一根3.电源: 100-240vAc,50/60Hz； 4.转速: ≥3000rpm； 5.功率:≤400W6.记忆时间:不少于3种(出厂设定时间:8秒、10秒、12秒)，一键启动，自带记忆功能7. 常用维修耗材（如：搅拌碗，齿轮等）单独报价 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**