重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2024064》

| 事项名称 |  | 压力聚合器1台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 压力聚合器 | 无 | 台 | 1 |  |
| 二、参数要求： - 1最高温度:≥95℃ 2.最高压力:≥6帕 3.内腔容积:≥7L 4.厚实的全金属结构，防止漏气等现像，安全可靠不锈钢机壳坚厚内胆锅底加热方式，以免人体皮肤烫伤 5. 0-100℃温度可任意设定，全电脑控制 6.时间可任意设定 7.可以调节压力 8.可以注塑和热凝两块 9.有防压力过高的自动装置 10.质保：整机≥三年 - 供应商资质： - 营业执照。 - 厂家授权。 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2024XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2024年9月4日至2024年9月9日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |