重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《WX2024035》

| 事项名称 |  | 冉家坝院区综合楼常闭防火门改造为常开防火门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 冉家坝院区综合楼常闭防火门改造为常开防火门 | 见附件 | 项 | 1 |  |
| 二、要求： 1、见附件。 2、供应商资质：见附件。 三、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《WX2024XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2024年9月11日至2024年9月17日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）高老师 88860025;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区综合楼消防防火门改造项目的需求

重庆医科大学附属口腔医院就冉家坝院区综合楼消防防火门改造项目进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

项目内容：冉家坝院区综合楼部分常闭式防火门改造为常开式，具体需改造的点位有：综合楼5楼至21楼（56个），食堂（2个），共58个双扇门。（具体楼层附后）

# 二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

# 1、具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

# 三、项目商务要求

（一）基本需求

1.现有青鸟防火门监控器主机一台，请查勘现场确认新增防火门释放器能否满足接入要求。

2.本项目改造完工后，需和消防报警主机实现联动，满足现有消防规范验收要求，且不能影响原有释放器等其他消防设备使用。

3.本次改造，要求释放器动作后防火门能关闭至正常状态，否则，需报价人无偿调整防火门至符合消防规范要求。

4.本院防火门为双扇门，故均需安装。报价人提供的产品需是全新且符合国家相关标准。

5.报价人负责旧设备的拆除，新设备的安装调试，包括提供辅材、布线等，要求所有设施材料为正品，施工布线等规范，确保各项功能正常使用。

6.报价人需到现场勘查，明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细。

7.报价人需提供3年质保承诺函。

8.报价人自备所需的工具。

9.该项目为交钥匙工程。

10.如涉及动电动焊，报价人应提供电工证、电焊证，在正式进场前需办理相关手续，同时应知晓和遵守院区内禁止吸烟。

## （二）报价要求

本次报价以人民币为单位，按每双扇门进行综合单价报价，以便据实结算。包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、施工人员的安全保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、质保期内的服务费以及有关的其他费用。

## （三）服务保证

1.确保工期内完成。报价人应合理安排工期，不得擅自拖延工期，如拖延工期超过3个日历日，采购人有权解除合同并不承担任何费用，且保留对报价人的追偿权利。

2.报价人应保证施工作业过程中的安全，因自身行为引起的任何损失和损害均由报价人承担责任和负责赔偿。

3.质保期计算是从验收通过之日起开始计算，不是从安装完成后开始计算。

## （四）考核与付款。

无首付款，采购人在试运行1个月后进行验收，如无法通过验收，报价人在5个工作日内进行整改，整改后依然无法通过验收，采购人有权解除合同并不承担任何费用。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件：

冉家坝院区综合楼防火门电动常开式闭门器改造楼层

| 序号 | 楼层 | 扇数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 靠电梯侧 |
| 2 | 6 | 2 | 靠电梯侧 |
| 3 | 7 | 4 |  |
| 4 | 8 | 4 |  |
| 5 | 9 | 2 | 靠电梯侧 |
| 6 | 10 | 4 |  |
| 7 | 11 | 4 |  |
| 8 | 12 | 4 |  |
| 9 | 13 | 4 |  |
| 10 | 14 | 2 | 靠电梯侧 |
| 11 | 15 | 2 | 靠电梯侧 |
| 12 | 16 | 2 | 靠电梯侧 |
| 13 | 17 | 4 |  |
| 14 | 18 | 4 |  |
| 15 | 19 | 4 |  |
| 16 | 20 | 4 |  |
| 17 | 21 | 4 |  |
| 18 | 负一楼食堂 | 2 |  |
| 合计 |  | 58 |  |