重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FW2024050》（第二次）

| 事项名称 |  | 冉家坝院区车库充电桩改装迁移服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 车库充电桩改迁 | 见附件 | 项 | 1 | 负二楼至负一楼 |
| - 供应商资格要求：详见附件 - 三、报价要求 1.报价为包干价，交钥匙工程，采购人不需向报价人支付其他费用。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2024年10月23日至2024年10月28日 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）周老师 88860156;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区负二楼汽车充电桩改迁至负一楼的改造项目需求

重庆医科大学附属口腔医院就冉家坝院区负二楼汽车充电桩改迁至负一楼的改造项目进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

项目内容：冉家坝院区负二楼汽车充电桩改迁至负一楼。查勘现场联系人：周高峰，18883348001。

# 二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

# 1、具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

# 三、项目商务要求

基本需求

1.车库负二楼现有交流单桩充电终端35个，直流充电终端5个，共40个充电终端（双枪视为两个充电终端），因安全需要，需把负二楼的充电桩全部移至负一楼甲方指定的安装地点，含配电箱，线路、终端安装改造等保证改造后所有充电桩能正常使用的项目。拆卸安装过程中有破坏墙面或其他设施的，需乙方负责修复。具体请查勘现场确认。

2.本项目改造完工后，需和原来功能一样，且不能影响原有设备使用，并出具竣工图。

3.报价人负责旧设备的拆除并有效利用到负一楼；如需提供其他辅材、布线等，要求所有设施材料为正品，施工布线等规范，确保各项功能正常使用。

4.报价人需到现场勘查，明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细。

5.报价人需提供3年质保承诺函。

6.报价人自备所需的工具。

7.该项目为交钥匙工程。

8.如涉及动电动焊，报价人应提供电工证、电焊证，在正式进场前需办理相关手续，同时应知晓和遵守院区内禁止吸烟。

## 四、报价要求

本次报价以人民币为单位。包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、施工人员的安全保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、质保期内的服务费以及有关的其他费用。

## 五、服务保证

1.确保工期内完成。报价人应合理安排工期，不得擅自拖延工期，如拖延工期超过3个日历日，采购人有权解除合同并不承担任何费用，且保留对报价人的追偿权利。

2.报价人应保证施工作业过程中的安全，因自身行为引起的任何损失和损害均由报价人承担责任和负责赔偿。

3.质保期计算是从验收通过之日起开始计算，不是从安装完成后开始计算。

## 六、考核与付款。

无首付款，采购人在试运行1个月后进行验收，如无法通过验收，报价人在5个工作日内进行整改，整改后依然无法通过验收，采购人有权解除合同并不承担任何费用。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。点位如下图：