重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《ZW2025002》

| 事项名称 |  | 定制修复科手术室家具一批 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 诊室家具 |  | 批 | 1 | 详见附件 |
| 二、要求：详见附件 三、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《ZW2025XXX》、联系人及联系电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年3月18日至2025年3月21日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）胡老师 8860110;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院修复科手术室家具的需求

重庆医科大学附属口腔医院就修复科手术室家具进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

地点：冉家坝院区

内容：新增手术室家具。

# 二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

1.供应商应有相关经营资质；具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

注：相同材料采用同等技术要求，仅需提供一份检测报告复印件。清单图片仅供参考，中标人在收到中标通知后，及时与采购人沟通并确定产品样式及颜色，以现场沟通结果为准。

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 设计图 | 规格尺寸 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配药柜 |  | 1500*600*2000 | - 台面：采用15mm厚平板实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。台面材料必须符合以下技术参数及要求：①表面耐污染性：须提供参照GB/T17657-2022检测标准，至少包含有：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、仁和碘酒、双氧水30%、高氯酸饱和溶液、丙酮99%、二恶烷99%、乙醚99%、糠醛99%、过氧化氢30%、氢氧化钠饱和溶液、二氯甲烷99%、氯苯99%、氨水28%、甲醇99%、甲醛37%等不低于20种化学试剂，接触时间不低于48小时，检测结果为无明显变化。②抗菌性：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据 JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，大肠埃希氏菌抗菌率≥99.9%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。③断裂模数：参照GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥60MPa,单个值≥58MPa。④承载测试：提供T/CIQA 10-2020 标准：提供承载重量≥680kg;保压时间≥800h,检测结果样品未被破坏; 平整度要求：参照GB/T 3810.2-2016标准检测，检测结果：下凹≤1mm，判定为合格。 2.柜体、柜门、抽、抽面：采用ENF级18mm浸渍胶膜纸饰面胶合板，检验依据GB/T 34722-2017：含水率6.5%、胶合强度、表面胶合强度1.29MPa、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热5级、表面耐污染腐蚀5级、表面耐冷热循环、表面耐龟裂5级、表面耐水蒸气5级、耐光色牢度合格,甲醛释放依据GB/T 39600-2021标准规定值ENF级≤0.025mg/m³,依据LY/T 2870-207标准规定值苯≤0.11mg/m³、甲苯≤0.20mg/m³、二甲苯≤0.20mg/m³，总挥发有机化合物（TVOV）释放率（72h）≤0.02mg/(m²·h) - 3.五金：滑轨采用静音三节轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求，铰链采用液压阻力铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，拉手采用锌合金一字体明拉手。 ※提供第三方具有CMA资质的检验检测机构出具的“陶瓷板”、“板材”、“铰链、导轨或滑轨检验报告复印件。 |
| 2 | 操作台 |  | 3000*500*900 |  |
| 3 | 配药台 |  | 2400*600*900 |  |
| 4 | 操作台 |  | 1500*600*2000 |  |
| 5 | 配药台 |  | 2400*600*900 |  |
| 6 | 操作台 |  | 1500*600*2000 |  |
| 7 | 储物柜 |  | 1600*600*900 |  |
| 8 | 洗手池 |  | 1800*600*850 | 整体采用1.4mm人造石（颜色待定），胶合板（材质同上2）加不锈钢做基础。外观整体无缝连接，色泽均匀一致，不会明显色差。提供第三方检测机构依据CB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 2567-2008《树脂浇铸体性能试验方法》、JC/T 908-2013《人造石》出具的人造石检测报告，其中放射性外照射指数≤0.008、内照射指数≤0.003、耐磨性≤0.4g；弯曲强度≥0.4MPa；落球冲击：采用450g钢球，冲击高度不低于2000mm，样品不破损；最大残余挠度值≤0.13mm；耐污值总和≤52；水盆采用台下盆工艺，镶嵌304不锈钢手工通盆1个配鹅颈不锈钢感应龙头3个，柜门材质同上2技术参数。 |
| 9 | L型洗涤池 |  | 1700*600*2100* 600*850 | 整体采用1.4mm人造石（颜色待定），胶合板（材质同上2）加不锈钢做基础。外观整体无缝连接，色泽均匀一致，不会明显色差。提供第三方检测机构依据CB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 2567-2008《树脂浇铸体性能试验方法》、JC/T 908-2013《人造石》出具的人造石检测报告，其中放射性外照射指数≤0.008、内照射指数≤0.003、耐磨性≤0.4g；弯曲强度≥0.4MPa；落球冲击：采用450g钢球，冲击高度不低于2000mm，样品不破损；最大残余挠度值≤0.13mm；耐污值总和≤52；水盆采用台下盆工艺，镶嵌304不锈钢手工盆2个配鹅颈不锈钢手动鹅颈龙头2个，柜门材质同上2技术参数。 |

# 四、项目商务要求

（一）基本需求

1.本项目不组织集中踏勘，报价人可在截止日前，对本项目现场及周围环境进行实地踏勘。无论报价人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已了解，并已充分考虑现场和环境因素。报价人自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各报价人在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。

2.报价人需提供有资质的质量监督检验机构出具的检测报告。

3.报价人在中标后正式生产前提供检测报告。

4.报价人需提供相关配件及服务，包括设备安装，布线等，实现各项功能正常使用，含实现以上功能的软硬件安装。

5.报价人应明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细、品牌等。

6.报价人所用产品应为全新且符合国家相关标准。

7.中标人须在确定中标后3日内现场复核家具尺寸、安装条件，提供家具色板给采购人，和采购人商定家具颜色、款式及安装方案等。

8.报价人自备所需的工具。

9.该项目为交钥匙工程。

10.如涉及动电动焊，报价人应提供电工证、电焊证等,在正式进场前需办理相关手续，同时应知晓和遵守院区内禁止吸烟。