**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2025年4月2日至2025年4月9日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:杨老师023-88860156。**

**超速离心机配件采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| 技术参数 | 响应情况 |
| **供应商资质要求：**  1.供应商应有相关经营资质。  2.供应商应取得相关厂家书面授权。  **以下配件适用于贝克曼Optima XPN-100型号超速离心机**：  一、SW 32Ti水平转子包1套  1.转头类型：水平转子  2.k因子：204  3.最大容量mL：6x38.5  4.最大转速rpm：32,000  5.最大离心力xg：175,000  二、厚壁聚碳酸酯开口管1套（25根）  1.32mL (25Pk) |  |