**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据需求询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2025年5月22日至2025年5月28日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：邹老师023-88860001,技术联系人:祁老师023-88860177。**

**消毒标签用碳带采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表（详见附件2），如有，如无自行设计），报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 见附件 | **（请根据附件逐一回应）** |

**附件1：**

# 第一篇 项目基本情况及资格要求

## 一、项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **成交供应商数量（名）** | **服务期限** | **备注** |
| 重庆医科大学附属口腔医院 消毒标签用碳带采购 | 1 | 3年 |  |

二、资金来源：医院自筹

三、采购方式：待定

## 四、投标人资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

无

# 第二篇 项目技术/服务要求

## 一、采购项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **预估量（三年）** | **单位** |
| 1 | 混合基碳带 70mm\*300m | 2100 | 卷 |
| 2 | 混合基碳带 70mm\*90m | 3000 | 卷 |

## 二、采购项目技术/服务要求

1、产品使用混合基材质，可耐高温≥ 134℃，确保高温灭菌后无融化现象；

2、产品需符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 标准要求的限值，并且铅、汞含量≤ 2mg/kg，需提供由省级及以上的三方检测机构出具的检测报告；

3、与科室现有追溯系统匹配，适配标签纸或打印材质，即需要与所使用的标签产品材质完全匹配（现用标签纸标贴使用复合纸材），确保3年字迹清晰无脱落和模糊现象。

# 第三篇 项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

1.1服务期限：本项目的服务期限为3年。

1.2实施时间：中标人应在采购合同签订后，必须按照采购人要求指定专人负责协调、联系。交货期限为接到采购人通知后3个工作日内完成配送，若不能完成配送将按照单次送货总额每日千分之三金额处罚。

1.3实施地点：采购人指定地点。特殊（应急）任务交货地点另行通知。

1.4验收方式、标准：按照医院库房要求进行验收办理入库

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：商品价、运输费（含装卸费）、人工费、保险费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价不得超过限价，否则按无效投标处理。

三、质量保证及售后服务

3.1产品质量保证

3.1.1所有商品因验收货物时不能直接判断质量的，在使用过程中发现不合格商品，投标人应作退货处理。

3.1.1质量问题发生的安全等事故，由投标人承担经济赔偿责任以及全部法律责任，并解除合同。

3.2售后服务内容

3.2.1因市场特殊原因，个别品种不能及时提供，中标人应主动与采购人沟通协调，更换品种，满足需求。

3.2.2合同目录内的产品，中标人应按照采购人下单的数量、时间及时配送，无起送数量及金额限制。

3.2.3物资验收中不合格产品，中标人应按照采购人规定时间内调换，以不影响正常工作。

3.4合同目录内产品价格

3.4.1合同目录内产品价格不能上涨，如遇特殊情况单价上涨超过15%及以上须提供书面申请及证明材料，经双方协商一致后可适当调整，协商期间中标人须无条件按照原合同供货，若协商无法达成一致，采购人可自行选取第三方供应商供货。

## 四、付款方式

4.1每季度末根据验收入库金额，中标人提供发票后，采购人以银行转账方式支付货款。

4.2所使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

## 五、其他商务要求内容

5.1投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

5.2投标人必须在投标文件中承诺在为采购人服务期间投标人公司内部所出现的劳资纠纷、经济纠纷等行为与采购人无关，不得影响服务质量和效率。

5.3其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**附件2：报价明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **预估量（三年）** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 混合基碳带 70mm\*300m | 2100 | 卷 |  |  |
| 2 | 混合基碳带 70mm\*90m | 3000 | 卷 |  |  |