**住院患者生命体征智慧采集监测预警平台项目**

**推介会评价表**

**供应商名称：**

**推介会日期：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **评价项目** | **评价细则** | **分值** | **得分** |
| **产品性能与技术参数** | **住院患者生命体征智慧采集监测服务系统** | 所投产品住院患者生命体征智慧采集监测服务系统具有以下功能1.用户健康监测：生命体征监测、历史生命体征查询功能；2.告警列表：查看辖区下所有异常告警信息（包括但不限于：起离床/离床未归/实时心率呼吸/体征采集指标异常等告警）。3.病房状态（红/黄/绿），支持异常一键处理。4.设备类型管理：对设备类型进行新增、修改、删除。5.设备列表：对设备进行新增、修改、删除。提供以上功能全部截图得10分，每减少一项扣2分，不提供不得分 | 10分 |  |
| **系统接口改造** | （1）移动护理接口：住院病人基本信息、住院病人体征信息，（2）病人监护仪接口：病人监护仪加装转WIFI设备，通过医院WIFI接入医院内网，实现数据传输HL7数据接口（3）保障业务数据与院内系统互联互通；提供中标后满足以上内容承诺函得12分，一条未承诺扣4分，不提供承诺函不得分。 | 12分 |  |
| **体征监测网关** | 体征监测网关设备生产厂商具备高新技术企业证书和CMMI 3证书的得8分；提供一项得4分，不提供不得分。 | 8分 |  |
| **现场PPT介绍及问答** | **产品应用能力** | 根据供应商介绍的产品能力、技术参数、应用情况等内容进行综合评价给予0-10分。 | 10分 |  |
| **项目实施能力** | 根据供应商介绍的项目实施方案、计划、实施策略、安装调试、验收等内容进行综合评价给予0-10分。 | 10分 |  |
| **售后服务能力** | 根据供应商介绍的售后服务内容、售后服务承诺、质保期外的服务方案、本地售后服务人员情况等内容进行综合评价给予0-10分。 | 10分 |  |
| **合计：** | 60分 |  |

**评委签字：**