重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《KQYY2025FW003》

| 事项名称 |  | 冉家坝院区升级改造次氯酸钠发生器项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 冉家坝院区升级改造次氯酸钠发生器项目 | 见附件 | 项 | 1 |  |
| 二、具体要求： 1、详见附件。 2、供应商资质：详见附件。 三、报价要求 1.报价需包含耗材、人工、运输、安装、培训、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，邮件名及报价表需写上《KQYY2025FW003》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年7月4日至2025年7月10日17:00止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后按最低价选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）瞿老师 88860025;（采购）邹老师88860001。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区升级改造次氯酸钠发生器项目的需求

重庆医科大学附属口腔医院就冉家坝院区升级改造次氯酸钠发生器项目进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

项目地点：冉家坝院区

项目内容：冉家坝院区污水站，次氯酸钠发生器核心部件电解槽使用时间已超过使用寿命，升级更换，核心部件电解槽改造为横卧式，其中：电解槽体升级更换为高透明亚克力；电解槽体与盲板间连接升级更换为316不锈钢螺栓；阴阳电极与盲板处密封升级更换为圆形钛螺栓；内部电极板连接升级更换为PVDF螺栓；温控探头升级更换为铠装氟塑料探头；阴阳极接线处原为长方形，升级更换为圆形。

# 二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

# 1、具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术证书及能力。

# 三、项目商务要求

（一）基本需求

1.报价人需到现场勘查，报价方案中须明确升级改造内容（材质及规格型号、使用寿命、质保期等）、工期，以及各项报价明细。(勘查现场，请联系瞿老师，88860025）

2.报价人提供的服务为交钥匙工程，应确保维保后正常使用。

3.报价人所用产品，包括管道、辅材等应确保符合国家相关标准。

4.报价人自备所需的工具。

5.报价人需承诺维护保养期至少3年。

## （二）报价要求

本次报价以人民币为单位进行综合报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、施工人员的安全保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、质保期内的服务费以及有关的其他费用。

## （三）服务保证

1.确保工期内完成。报价人应合理安排工期，不得擅自拖延工期，如拖延工期超过5个工作日，采购人有权解除合同并不承担任何费用，且保留对报价人的追偿权利。

2.报价人应保证施工作业过程中的安全，因自身行为引起的任何损失和损害均由报价人承担责任和负责赔偿。

## （四）考核与付款。

无首付款，采购人在试运行1个月后进行验收，验收合格后通知报价人开具相应发票，在收到发票后付款。如无法通过验收，报价人在5个工作日内进行整改，整改后依然无法通过验收，采购人有权解除合同并不承担任何费用。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。